## Slide 1: 云平台运维组
Cloud Platform Basis Architecture Future

## Slide 2: 运维现况
运维成果与现况
今后的运维

## Slide 3: 运维成果
主机与网络
  全年主机网络共报警8000+次
  故障响应时间<2分钟
  云主机无法使用时间低于120分钟（北艾故障<5分钟）
  服务器安全补丁更新100+次（涉及主机更新次数10000+）
数据库
  数据库故障发生154起，影响应用时间<15分钟
  协助SQL分析与优化62次
应用
  全年发布、更新应用638次
  应用故障<100分钟
  协助应用优化41次
  预防应用故障200+次

## Slide 4: 运维现况
主机维护
应用运维
监控与报警

## Slide 5: 主机维护
自动更新ITAM信息
自动更新服务器
自动构建资源
主机配置更新
软件更新
创建主机
安装软件
创建配置

## Slide 6: 规范的发布流程

## Slide 7: 上线应用
Docker
War
Docker镜像自动构建与运行
War包上线、旧版本备份、回滚

## Slide 8: 应用运维
应用
自动处理
日志管理
自动
监控

## Slide 9: 监控与报警
采用Zabbix实施监控信息收集与报警规则处理，多平台的推送达成立体化接收信息
  报警确认率100%
  报警处理率100%
  报警相应时间<2分钟

## Slide 10: 报警
微信平台：
通过微信平台，进行报警信息推送。收到报警信息的人员，进行确认操作，做后续应急处理

## Slide 11: 分组化报警
设置不同频道，分组化推送信息

## Slide 12: 运维的不足
自动化运维覆盖面不广
报警分类与自动化处理结合度偏低
运维数据利用度偏低

## Slide 13: 今后的运维
SRE运维体系的建立与贯彻
运维数据有效分析与利用
  有效利用CMDB，集中化管理与利用云平台资源
  结合ELK分析故障原因、预防应用故障
监控报警数据详细分类与知识库紧密结合
结合人工智能提供自动化处理能力

## Slide 14: 报警处理流程
数据采集分析
分析代码库判断是否自动处理
系统自动处理
人工干预
关闭报警
通知更高权限用户
是
否
故障恢复
处理超时
故障恢复
故障恢复
记录至代码库与知识库
自动维护脚本
关联